Информация о закупках для передачи электроэнергии на 2021 (тыс. руб.)

| Направление расходования средств |  |  | План на год |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал |  | 4 квартал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение ячеек КСО на КРУ-10 - 10 шт. | 8000 |  |  |  |  |  |  | 8000 |  |
| Приобретение кабельной продукции | 5401 |  |  |  |  | 2701 |  | 2700 |  |
| Приобретение кабеленесущей продукции | 4500 |  |  |  |  | 2000 |  | 2500 |  |
| Приобретение щитового оборудования | 4000 |  |  |  |  | 2000 |  | 2000 |  |
| Приобретение светильников | 20000 |  |  | 10000 |  | 10000 |  |  |  |
| Приобретение ламп | 3000 |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |
| Работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт кабельной трассы 10 кВ с ГПП «АВИС» |  | 25000 |  |  |  |  |  | 25000 |  |
| Выполнение проектных работ по СОТИАССО и каналов передачи данных до Самарского РДУ |  | 11000 |  |  |  | 11000 |  |  |  |
| Анализ качества трансформаторного масла трансформаторов Т-1, Т-2 |  | 200 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |
| Корректировка проекта кабельной трассы |  | 300 |  |  |  | 300 |  |  |  |
| Сертификация качества электрической энергии |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |
| Расчет объема необходимой валовой выручки, обеспечивающей компенсацию экономически обоснованных расходов на осуществление деятельности по передаче электрической энергии |  | 50 |  |  |  |  |  | 50 |  |